Опросный лист

для изготовления грузового подъемника

Сведения, сообщаемые Заказчиком:

| Основные сведения |
| --- |
| 1. Грузоподъемность |  |
| 2. Тип (электрический, гидравлический) |  |
| 3.Общая высота шахты Н (при наличии мм) |  |
| Габаритные размеры шахты (при наличии мм) |  |
| – ширина |  |
| – глубина |  |
| 4. Высота подъема D мм (межэтажное) - см. рис. |  |
| 6.Наличие приямка (мм) |  |
| 7.Установка лебедки (сверху до 2000 кг/ внизу до 500 кг) |  |
| 8. Габаритные размеры грузовой кабины (полезная площадь): |
| – ширина А (до 2000 мм) – см.рис. |  |
| – глубина В (до 2500 мм) – см.рис. |  |
| – высота C (до 2200 мм) – см. рис. |  |
| 9. Тип грузовой платформы (проходная / не проходная) |  |
| 10. Ограждения кабины (сплошной лист; комбинированный сетка/лист) |  |
| 11.Обшивка дверей кабины (сетка.) |  |
| 13.Обшивка дверей шахты (сплошной лист; комбинированный) |  |
| 14. Количество остановок (общее кол-во) |  |
| 15. Окраска |
| - Металлоконструкций (черный, голубой) |  |
| - Грузовой платформы (желтая, голубая) |  |
| 16. Станция управления (автоматическая, полуавтоматическая) |  |
| 17. Наличие ЧП (частотного преобразователя) |  |
| 18. Кол-во пультов управления (кол-ву этажей) |  |
| 19. Световая индикация (местонахождения грузовой платформы) |  |
| Требования к транспортировке и монтажу |
| - Доставку производит (заказчик/подрядчик) |  |
| - Монтаж, пусконаладочные работы подъемника |  |
| - Обустройство приямка по проекту Подрядчика (при наличие) | Заказчик |
| Заказчик обеспечивает (да/нет): |
| - Стационарное подключение электроснабжения подъемника | Заказчик |
| - Заземляющий контур | Заказчик |
| - Подъемный кран для монтажа (при необходимости) |  |
| - Ответственное лицо по решению вопросов | Заказчик |
| - предоставление помещения для хранения инструмента и материала | Заказчик |
| ЗАКАЗЧИК (контактное лицо) |  |
| Адрес доставки и монтажа |  |
| Контактный телефон |  |

Дополнительно:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________